	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	16
	0621.001.002.00
	Blansko 
	00501
	581283

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	16.9
	0621.001.002.09
	Těchov
	
	581283

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	001
	Blansko


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	20514
	20694
	20694

	Místní část obce
	335
	338
	338


A.2. Základní údaje o obci

Těchov je městskou částí města Blanska. Nachází se asi  5 km východně od  města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  493 – 530 m n.m.

B. Podklady

· Územní plán SÚ Blansko – návrh, vypracoval S-projekt Zlín v 10/1997

· Údaje od Městského úřadu

· Údaje od provozovatele VAS a.s.

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.001.002.07-Obůrka

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	0
	0
	0

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	0
	0
	0

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	0


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

C.5. Časový harmonogram

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	338
	337
	335

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	338
	337
	335

	Počet EO
	obyv.
	558
	557
	555

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	51.12
	51.00
	50.76

	BSK5
	kg/den
	33.48
	33.42
	33.30

	NL
	kg/den
	30.69
	30.64
	30.53

	CHSK
	kg/den
	66.96
	66.84
	66.60


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizace s odvedením odpadních vod do čerpací stanice umístěné pod lokalitou Obůrka v údolí Palava. Tato čerpací stanice je společná pro Obůrku a Těchov. Z čerpací stanice jsou výtlačným řadem situovaným v souběhu s navrženou splaškovou kanalizací dopravovány odpadní vody do gravitační stoky DN 300, vyústěné do stávající splaškové kanalizace DN 300 v prostoru hotelu Panorama v Češkovicích. Tato kanalizace je již součástí kanalizačního systému Blanska s ukončením na MČOV Blansko.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .000


	
	

	002_09.doc
	



