	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	216
	0621.002.063.00
	Křetín
	07617
	581801

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	216.1
	0621.002.063.01
	Dolní Poříčí
	
	581801

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	499
	503
	503

	Místní část obce
	45
	45
	45


A.2. Základní údaje o obci

Dolní Poříčí je místní částí obce Křetín. Nachází se asi 14 km severozápadně od Boskovic a asi 0,5 km severně od Křetína. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  370 – 420   m n.m.

B. Podklady

· Územní plán SÚ Křetín, vypracoval Letostav – projekce Letovice v 10/1999

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

Vodovody

B.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	40
	40
	40

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0.8
	0.8
	0.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0.7
	0.7
	0.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0.7
	0.7
	0.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	54
	54
	59

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	2.2
	2.2
	2.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	3.2
	3.2
	3.6


Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Dolní Poříčí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Křetín a rovněž provozován obcí. 

Dolní Poříčí je zásobeno pitnou vodou ze samostatného vodovodu Dolní Poříčí, z místního zdroje JÚ Dolní Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní zářezy, které slouží rovněž jako zdroj pro Letovice. Voda gravitačně zásobuje rozvodný řad místní části Dolní Poříčí.

Aktualizace k roku 2016

Místní část Dolní Poříčí nyní zásobena z VDJ Křetín.

B.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

B.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem místní části Dolní Poříčí je JÚ Dolní Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní zářezy s Q = 6,0 l/s, slouží rovněž jako zdroj pro Letovice.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 

10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

B.4. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí. 

C. Kanalizace

C.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	27
	27
	27

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	3.35
	3.35
	3.35

	BSK5
	kg/den
	1.60
	1.60
	1.60

	NL
	kg/den
	1.47
	1.47
	1.47

	CHSK
	kg/den
	3.20
	3.20
	3.20


C.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

C.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde částečně vybudovaná dešťová kanalizace. Kostru kanalizace tvoří zatrubněná vodoteč.

C.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť.

Je navrženo řešení likvidace odpadních vod v centrální mechanicko-biologické ČOV. Splaškové vody ze Křetína i z Dolního Poříčí jsou do ČOV přečerpávány, z důvodu nutnosti položit ČOV nad kótu vzdutí hladiny vodní nádrže Křetínka.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

C.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

D. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.341

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .341


	
	

	063_01.doc
	



