	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	220
	0621.002.064.01
	Křtěnov
	07669
	581810

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	210
	212
	212

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Křtěnov se nachází asi 18 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  522 – 536 m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	159
	186
	186

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.7
	5.7
	6.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.2
	5.2
	5.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.2
	5.2
	5.7

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	77
	85

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	90
	77
	85

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	98
	84
	92

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	15.6
	15.6
	17.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	23.4
	23.4
	25.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Křtěnov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce i obcí provozován.

Obec Křtěnov je zásobována ze samostatného vodovodu Křtěnov, jehož zdrojem je JÚ Křtěnov – jímací zářez s vydatností Q=0,3 l/s./ kolísavá, nedostatečná vydatnost /. Z JÚ je voda dopravována do VDJ 100 m3 Křtěnov, odkud voda teče do zásobovací sítě Křtěnov. 

Vodovod je z roku 1974. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo posílení prameniště-jímací zářez s Q=0,3 l/s. 

Rovněž je možnost napojení Křtěnova na samostatný vodovod Olešnice, pokud by nebylo možné posílení jeho zdrojů, které je ale preferováno z ekonomicko-provozních důvodů, rovněž v souladu s územním plánem obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Křtěnov – jímací zářez s vydatností 0,3 l/s

./ kolísavá, nedostatečná vydatnost /., od r. 2005 posílení o pramenní jímku se stejnou vydatností.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 

11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2005: 

· Jímací zářez-posílení prameniště Q=0,30l/s

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	42
	42
	42

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	130
	129
	129

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	17.28
	17.21
	17.14

	BSK5
	kg/den
	7.79
	7.76
	7.73

	NL
	kg/den
	7.14
	7.11
	7.09

	CHSK
	kg/den
	15.58
	15.52
	15.46


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potoka Hodonínka. Stávající kanalizace je v dobrém technickém stavu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení jednotné kanalizace. Odpadní vody z obce budou přečerpávány na stávající ČOV Olešnice.

Vzhledem k nutnosti čerpání  by byla výhodnější  výstavba splaškové kanalizace, aby se vyloučila nutnost čerpání dešťových vod – vyšší provozní náklady, provozní problémy (s usazováním…)

Alternativou je odvádění odpadních vod z obce k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV, jejímž recipientem je vodoteč Hodonínka.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.150

	Kanalizace (mil.Kč)
	2.419

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .571


	
	

	064.doc
	



