	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	229
	0621.002.067.00
	Kunštát
	07743
	581879

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2530
	2552
	2552

	Místní část obce
	231
	233
	233


B.1. Základní údaje o obci

Město Kunštát se nachází  asi 10 km západně od města Boskovice. Město se skládá ze šesti městských částí, a to :

0621.002.067.01
- Hluboké u Kunštátu
0621.002.067.02
- Kunštát

0621.002.067.03
- Rudka

0621.002.067.04
- Sychotín

0621.002.067.05
- Touboř

0621.002.067.06
- Újezd

C. Podklady

· Provozní řád skup. vodovod Kunštát, VAS a.s. – divize Boskovice

· Provozní řád. vodovodu Újezd u Kunštátu, VAS a.s. – divize Boskovice

· Provozní řád. vodovod Kunštát-Újezd- propojovací řad, VAS a.s. – divize Boskovice

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné  funkční celky pro jednotlivé části:

0621.002.067.01
- Hluboké u Kunštátu
0621.002.067.02
- Kunštát

0621.002.067.03
- Rudka

0621.002.067.04
- Sychotín

0621.002.067.05
- Touboř

0621.002.067.06
- Újezd
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	266
	231
	231

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13.3
	13.3
	14.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	12.7
	12.7
	13.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.3
	8.3
	9.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	85
	98
	108

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	130
	150
	165

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	137
	158
	174

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	36.6
	36.6
	40.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	54.9
	54.9
	60.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.5. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Hluboké u Kunštátu

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Kunštát

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odvedeny na stávající ČOV

Rudka

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu

Sychotín

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Touboř

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Újezd

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Hluboké u Kunštátu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a v prostoru pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

Kunštát

Ve městě  bude kanalizační síť doplněna novými stokami.

Stávající ČOV bude nutno intenzifikovat

Rudka

V místní části bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě Kunštátu a čištěny na ČOV Kunštát.

Sychotín

V místní části bude vybudována nová splašková kanalizační síť navazující na kanalizační síť Kunštátu, odpadní vody budou likvidovány na ČOV Kunštát.

Touboř

Předpokládá se odvoz tekutých splašků na ČOV v Kunštátě.

Újezd

V místní části bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě Kunštátu a čištěny na ČOV Kunštát.

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .000


	
	

	067_Kunštát.doc
	



