	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	250
	0621.002.069.00
	Letovice
	08071
	581917

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	250.1
	0621.002.069.01
	Babolky
	
	581917

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6617
	6674
	6674

	Místní část obce
	39
	39
	39


A.2. Základní údaje o obci

Babolky jsou městskou částí města Letovic. Nachází se asi 12 km severozápadně od Boskovic a asi 4 km severně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  496 – 516  m n.m.

B. Podklady

· Urbanistická studie Letovice – část Bobolky, vypracoval Architekt, projekční kancelář Letovice v 12/1996

· Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma    

      PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	0
	0
	0

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	0
	0
	0

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	0


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Babolky v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu a nemá ani projektovou dokumentaci.  Obyvatelé obce jsou zásobeni z vlastních zdrojů – studní. Obec nemá o veřejný vodovod zájem. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2015 není naplánován žádný rozvoj v zásobování pitnou vodou, protože stávající stav je vyhovující a vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel-39ob. by byl neekonomický. Nesplňoval by rovněž Vyhl. 274. Sb. v počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu, ani množství 10m3  průměrné denní potřeby vody.

Městská část Babolky se nachází v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení, proto je navrženo alternativní řešení, spočívající z napojení městské části na skupinový vodovod Boskovice a to zásobovacím řadem z vdj. Chlum kam bude voda přiváděna výtlačným řadem přes ČS z vdj.Svárov, který bude plněn ze stávajícího  vdj.Hradisko(zdroj V.Opatovice) a to čerpáním ČS Roudka. Tím bude obyvatelstvo zásobováno kvalitní pitnou vodou. 

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí,Chlum, Babolky, event. i část  Novičí .

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí. 

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	30
	30
	30

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	3.23
	3.23
	3.23

	BSK5
	kg/den
	1.80
	1.80
	1.80

	NL
	kg/den
	1.65
	1.65
	1.65

	CHSK
	kg/den
	3.59
	3.59
	3.59


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudovaná kanalizace jako dešťová. Do kanalizace jsou staženy i prameny vody v obci.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Doporučuje se likvidace odpadních vod mechanickou ČOV se 2 stabilizačními nádržemi doplněnými aeračním zařízením. ČOV umístěna v údolnici pod obcí, do které bude zaústěna jednotná kanalizace.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.886

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .893


	
	

	069_01.doc
	



