	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	250
	0621.002.069.00
	Letovice
	08071
	581917

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	250.9
	0621.002.069.09
	Letovice
	
	581917

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6617
	6674
	6674

	Místní část obce
	4588
	4628
	4628


A.2. Základní údaje o obci

Letovice jsou městskou částí Letovic a nachází se asi 9 km severozápadně od Boskovic. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  330 – 385  m n.m.

B. Podklady

· Územní plán města Letovice vypracoval Urbanistické středisko Brno s.s r.o.

v roce 1997

· Provozní řád vodovodního přivaděče Boskovice – Letovice

· Provozní řád Letovice – vodovod

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma 

     PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Letovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice. 

Letovice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice jednak z vlastních zdrojů značně kolísavé vydatnosti, JÚ Vlkov, JÚ Písečná, JÚ Poříčí a JÚ Třebětín a dále dotací z přivaděče Boskovice-Letovice, se zdrojem JÚ Velké Opatovice. 

Podrobný popis zásobení vč. kapitol D.3, D.4, D.5 a D.6 městské části je uveden pod funkčním celkem 069.00 – Letovice. 

C.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

C.4. Časový harmonogram

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	4535
	4535
	4588

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	4535
	4535
	4588

	Počet EO
	obyv.
	4969
	4964
	5003

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	667.64
	666.76
	675.73

	BSK5
	kg/den
	298.14
	297.81
	300.15

	NL
	kg/den
	271.58
	271.28
	273.42

	CHSK
	kg/den
	596.27
	595.61
	600.29


D.2. Významní producenti odpadních vod

Ve městě Letovice jsou tyto hlavní průmyslové podniky:

· Letovické strojírny – s produkcí odpadních vod z výroby

· Tylex a.s. – textilní průmysl – s produkcí odpadních vod z výroby a s vlastní ČOV, na niž je napojeno cca 1.500 obyvatel města

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě je stávající jednotná kanalizační síť, která byla budována po etapách – v roce 1939 – 1969. Kmenová stoka byla vybudována v roce 1997.

Do kanalizace ve městě jsou napojeny i odpadní vody z městské části Třebětín.

Odpadní vody z města jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která je umístěna na jižním okraji centra města, na pravém břehu Svitavy. Tato ČOV čistí odpadní vody z města včetně vod průmyslových, s výjimkou odpadních vod z Tylexu a z obytné zástavby nad Tylexem. 

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost

                       Tylex a.s. (ČOV)

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Ve městě zbývá dobudovat kanalizace tak, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé města. Nevyhovující kanalizační stoky budou rekonstruovány. Odpadní vody ze zástavby v blízkosti  Tylexu (nyní odváděné na ČOV Tylex) budou přečerpávány na městskou ČOV.

Výhledově bude na městskou ČOV napojena i místní část Meziříčko.

V obci se plánuje výhledová výstavba rodinných domků, v oblasti této výstavby budou vybudována infrastruktura – tedy i kanalizace. Investiční náklady na výstavbu těchto stok nejsou zahrnuty do PRVK (výhledová výstavba) 

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

· Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

· Rekonstrukce kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	46.788

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .834


	
	

	069_09.doc
	



