	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	290
	0621.002.078.01
	Míchov 
	09404
	582069

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	149
	150
	150

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Míchov se nachází asi 5 km severozápadně od Boskovic

Rozsah zástavby je v rozmezí  344 – 372   m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád Míchov-Bačov, vodovod, PROVO, spol s r.o., 03/1996.

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	149
	153
	153

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5
	4.5
	5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.6
	3.4
	3.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.3
	3.2
	3.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	57
	63

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	66
	61
	67

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	92
	81
	90

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	13.8
	12.5
	13.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	20.6
	18.7
	20.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Míchov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Míchov je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hlad. 440,7 m n.m., který je plněn přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice, jehož vodojem je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Obec Míchov je gravitačně zásobena z vodojemu Míchov 2x250 m3 s max. hladinou 401,80 m n.m., který je gravitačně plněn přivaděčem Boskovice-Letovice. 

Rozvodná síť z roku 1995 je z trub PVC.

Na rozvodnou síť bude výhledově navazovat přívodní řad pro obec Podolí. 

Aktualizace k roku 2016

Přes rozvodnou síť je nově zásobena i místní část Letovice-Podolí.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice sloužící pro obec Míchov je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce rozvodné sítě PVC 80

 dl. 230 m v roce 2013 – 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	76
	76
	76

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.56
	10.56
	10.49

	BSK5
	kg/den
	4.58
	4.58
	4.55

	NL
	kg/den
	4.19
	4.19
	4.17

	CHSK
	kg/den
	9.15
	9.15
	9.09


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě a s výstavbou mechanicko-biologické ČOV, která bude společná i pro obce Míchov, Podolí a Vísky. Odtok vyčištěných odpadních vod je do potoka Semíč.

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.344

	Kanalizace (mil.Kč)
	13.272

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .629


	
	

	078.doc
	



