	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	488
	0621.002.093.00
	Stvolová
	15868
	582620

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	488.1
	0621.002.093.01
	Skřib
	
	582620

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	002
	Boskovice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	163
	164
	164

	Místní část obce
	38
	38
	38


A.2. Základní údaje o obci

Skřib je místní částí obce Stvolová. Nachází se asi 14 km od Boskovic a zástavbou je propojen s obcí Stvolová.

Rozsah zástavby je v rozmezí  350 – 380  m n.m.

B. Podklady

· Projektová dokumentace

· Návrh Územního plánu SÚ Stvolová-Skřib, vypracoval Land Brno v 07/1996

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	34
	34
	34

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0.5
	0.5
	0.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0.5
	0.5
	0.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0.5
	0.5
	0.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	40
	40
	44

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	40
	40
	44

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	41
	41
	45

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	1.4
	1.4
	1.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	2.1
	2.1
	2.3


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Skřib má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce Stvolová a rovněž touto obcí provozován. 

Místní část Skřib je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Skřib, jehož zdrojem je JÚ Skřib – 2 studny s vydatností 0,05 l/s. Odtud jde voda přímo do sítě ke spotřebitelům. 

Vodovod je z roku 1976. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Skřib – 2 studny s vydatností 0,05 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí. 

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	24
	24
	24

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	2.92
	2.92
	2.92

	BSK5
	kg/den
	1.47
	1.47
	1.47

	NL
	kg/den
	1.34
	1.34
	1.34

	CHSK
	kg/den
	2.93
	2.93
	2.93


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Ve Skřibu není kanalizace. Dešťová voda je odváděna sporadickými krátkými stokami  a dále silničním příkopem.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena výstavba splaškových stok podél zástavby s napojením na stokovou síť Stvolové. Bude provedeno jedno křížení se státní silnicí I/43 a tratí ČD. Z opačného konce obce budou splašky přečerpávány.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.220

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .225


	
	

	093_01.doc
	



