	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                         
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	187
	0624.007.182.00
	Klobouky u Brna
	06640
	584550

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	182
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	007
	Hustopeče


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2221
	2240
	2240

	Místní část obce
	246
	248
	248


B.2. Základní údaje o obci

Město Klobouky u Brna se nachází v severovýchodní části územního celku Břeclav. Město má dvě městské části, a to :

0624.007.182.01
- Bohumilice

0624.007.182.02
- Klobouky

C. Podklady

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatný funkční celek pro jednotlivé městské části : 

0624.007.182.01
- Bohumilice

0624.007.182.02
- Klobouky

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	274
	274
	274

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13
	13
	14.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	12
	12
	13.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	11
	11
	12.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	110
	110
	121

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	120
	120
	132

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	130
	130
	143

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	35.6
	35.6
	39.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	53.4
	53.4
	58.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.5. Časový harmonogram

E. Kanalizace

Systém odkanalizování je řešen pro každou z jednotlivých městských částí samostatně: 

0624.007.182.01
- Bohumilice

0624.007.182.02
- Klobouky

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 12/2012
Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Bohumilice

V místní části  je z velké části vybudována jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

Klobouky u Brna

Ve městě je z velké části vybudována síť jednotné a splaškové kanalizace Touto kanalizací jsou odpadní vody gravitačně svedeny na novou městskou čistírnu odpadních vod
E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 12/2012
Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Bohumilice

Splašková kanalizace bude vybudována a bude odvádět odpadní vody z obce k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV

Klobouky u Brna

Dobudování  kanalizačního systému města splaškovou kanalizací, rekonstrukce stávajících stok
E.5. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Bohumilice

Splašková kanalizace bude vybudována a bude odvádět odpadní vody z obce k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV

Klobouky u Brna

Dobudování  kanalizačního systému města splaškovou kanalizací

E.6. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	

	Kanalizace
	

	Celkem
	0.000


	
	

	182.doc
	



