	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	162
	0623.008.205.00
	Ivančice
	05572
	583120

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	162.6
	0623.008.205.06
	Němčice
	05581
	583120

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	008
	Ivančice


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	9319
	9606
	9606

	Místní část obce
	653
	659
	659


A.2. Základní údaje o obci

Němčice jsou městskou částí města Ivančice, zástavbou propojené, nacházejí se v jeho jižní části.  

Podklady

· Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

B. Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.008.205.00 - Ivančice

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


B.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

B.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

B.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

B.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

B.5. Časový harmonogram

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

C. Kanalizace

C.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	300
	300
	653

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	300
	300
	653

	Počet EO
	obyv.
	544
	543
	756

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	70.82
	70.66
	100.39

	BSK5
	kg/den
	32.65
	32.59
	45.38

	NL
	kg/den
	29.92
	29.87
	41.60

	CHSK
	kg/den
	65.29
	65.17
	90.76


C.2. Významní producenti odpadních vod

V městské části není průmyslový ani zemědělský podnik s odpadními vodami z výroby.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Němčice jsou místní částí Ivančic. Městská část Němčice má kanalizaci vybudovanou pouze částečně. Z odkanalizované části jsou odpadní vody svedeny na stávající ČOV Ivančice. Dosud nenapojené nemovitosti mají zbudované jímky odpadních vod. Jelikož se jedná o okolí prameniště pitné vody Ivančice, je nutné vybudováním kanalizace zamezit kontaminaci podzemních vod.

V Ivančicích je stávající mechanicko-biologická ČOV navržená pro 13 950 EO. ČOV je ve správě VAS a.s.

C.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odpadní vody z Němčic budou odváděny na ČOV Ivančice.

Uvažuje se s dobudováním jednotné kanalizace, včetně revizních šachet a odlehčovacích komor. Stoky budou odvádět splaškové a dešťové vody z jednotlivých nemovitostí. Kanalizace je navržena tak, aby do ní bylo možné zaústit veškeré zdroje znečištění ze všech nemovitostí.

C.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2005 - 2006

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

D. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	15.988

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .003


	
	

	205_06.doc
	



