	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	448
	0623.016.400.01
	Řícmanice
	14544
	583821

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	016
	Šlapanice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	574
	778
	778

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Řícmanice se nachází asi 10 km severně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  260 – 295 m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice, VAS a.s., divize Brno – venkov

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	520
	619
	619

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	18.4
	24
	26.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	15.8
	22.7
	25

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	9.5
	16.9
	18.5

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	75
	82

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	83
	100
	111

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	97
	106
	117

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	50.5
	65.8
	72.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	70.6
	92.1
	101.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Řícmanice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Řícmanice, provozovaný společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec Řícmanice je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice, jehož zdrojem je voda dodávaná z vodovodu Březová I, jehož zdrojem je JÚ Březová  - studny, kterým je voda dodávaná do severní části vodovodního systému města Brna, do vodojemu Holé Hory  10 000 m3, odkud je voda čerpána do vodojemu Lesná  2 x 6500 m3 s max. hladinou 331,0m n.m., odkud vede přivaděč DN 200 přes obec Bílovice, Řícmanice do AT stanice Kanice. Rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma : 

· horní TP: je zásobené rozvodnou sítí z přivaděče pod tlakem vodojemu Lesná  

· dolní TP: zásobuje menší část zástavby a to  ze zásobovacího řadu DN 100 z vodojemu Bílovice, který jde v souběhu s přivaděčem DN 200.    

Rozvodná síť  je z roku 1984 - 1988.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou,se plánuje výstavba čerpací stanice s akumulací a vodojemu 2x150 m3 se zás.řadem. Dále rozšíření rozvodné sítě v rozsahu 1400 m, včetně 

32 ks přípojek.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je zdroj vodovodu Březová I – studny.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 výstavba :

· vdj.Řícmanice  2x150 m3 r.2005

· ČS Řícmanice+akumulace 2x50  m3, r.2005

· zás.řad vdj.Řícmanice LT100, dl.650m,r.2005

· rozvodná síť PVC,PE100,dl.1400m, vč.32ks přípojek,r.2005-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	92
	92
	92

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	92
	92
	92

	Počet EO
	obyv.
	440
	439
	437

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	55.92
	55.84
	55.52

	BSK5
	kg/den
	26.38
	26.35
	26.23

	NL
	kg/den
	24.18
	24.15
	24.04

	CHSK
	kg/den
	52.76
	52.70
	52.46


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec je součástí aglomerace Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna. Obcemi prochází kanalizační sběrač, který odvádí splaškové odpadní vody ze všech obcí na stávající ČOV Bílovice nad Svitavou. V obci Řícmanice jsou na tento sběrač napojeni pouze obyvatelé ulice, kudy sběrač prochází. Jinak je zde pouze dešťová kanalizace.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizace, stoky budou zaústěny do stávajícího kanalizačního sběrače. 

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	8.527

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.956

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .498


	
	

	400.doc
	



