	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	9
	0621.017.414.00
	Běleč 
	00191
	581321

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	9.1
	0621.017.414.01
	Běleč 
	00191
	581321

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	193
	189
	189

	Místní část obce
	137
	139
	139


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Běleč se nachází asi 10 km severozápadně od města Tišnova. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 420 m n.m.

B. Podklady

· PRVK ÚC Blansko

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	137
	136
	136

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	7.5
	6.3
	6.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.7
	5.1
	5.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5
	4.1
	4.5

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	82
	90

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	115
	102
	112

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	149
	127
	140

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	20.5
	17.3
	19

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	28.7
	24.2
	26.6


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Běleč má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Běleč je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Běleč, jehož  zdrojem je JÚ podzemní vody Běleč - dvě pramenní jímky s Q= 0,3 l/s. Ze zdrojů je gravitačně plněn  vodojem Běleč 100 m3  s max. hladinou 447,50 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec rozvodnou sítí. 

Rozvodná síť obce je z r. 1974.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro m.část Běleč vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu je JÚ podzemní vody Běleč - dvě pramenní jímky s Q= 0,3 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

· rozvodná síť LT DN 80, dl. 296 m,r.2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	69
	69
	69

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	9.66
	9.66
	9.59

	BSK5
	kg/den
	4.14
	4.14
	4.11

	NL
	kg/den
	3.80
	3.80
	3.77

	CHSK
	kg/den
	8.28
	8.28
	8.22


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudována žádná kanalizace.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Zástavba kolem potoka je nesouvislá, rozptýlená kolem potoka a uspořádání jednotlivých nemovitostí neumožňuje vybudovat kanalizaci a centrální ČOV. Proto je i do budoucna uvažováno s odvozem splaškových odpadních vod ze žump.

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.474

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .474


	
	

	414_01.doc
	



