	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	532
	0623.017.442.00
	Tišnov
	16737
	584002

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	532.2
	0623.017.442.02
	Hájek
	03671
	584002

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	8316
	9101
	9101

	Místní část obce
	41
	41
	41


A.2. Základní údaje o obci

Hájek je městská část Tišnova. Nachází se asi 3 km severně od Tišnova. Rozsah zástavby je v rozmezí  400 – 458 m n.m.

B. Podklady

· „Urbanistická studie Tišnov, místní části Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1998

· Změny územního plánu sídelního útvaru č. 2, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2001

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	0
	0
	0

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	0
	0
	0

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	0


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Hájek nemá samostatný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo je zásobené z vlastních zdrojů – studní.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

S vybudováním vodovodu pro veřejnou potřebu měst. části Hájek se ve výhledovém období do r. 2015 neuvažuje, vzhledem k malému počtu obyvatel – 41 obyvatel a vzhledem ke konfiguraci terénu . Na možný místní vodovod by se nevztahoval zákon č. 274/2001 Sb. - §1, odst. 3.

Veškerá možná řešení jsou z výše uvedených příčin neekonomická po stránce investiční i provozní.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  10 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	34
	34
	34

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	3.53
	3.53
	3.53

	BSK5
	kg/den
	2.06
	2.06
	2.06

	NL
	kg/den
	1.88
	1.88
	1.88

	CHSK
	kg/den
	4.11
	4.11
	4.11


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází významnější průmyslová a zemědělská výroba.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Likvidace odpadních vod je navržena odvozem splašků z domovních jímek do čerpací stanice v Železném, odkud budou vody přečerpávány do systému  odkanalizování města Tišnov a touto kanalizací odvedeny na ČOV Tišnov. 

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .000


	
	

	442_02.doc
	



