	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	532
	0623.017.442.00
	Tišnov
	16737
	584002

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	532.6
	0623.017.442.06
	Závist
	31932
	584002

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	8316
	9101
	9101

	Místní část obce
	3
	3
	3


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Závist se nachází asi 2 km jihozápadně od města Tišnov. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  296 – 330 m n.m.

B. Podklady

· Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	0
	0
	0

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	0
	0
	0

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	0


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Závist nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů – studní.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2015, v souladu Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, byla možnost napojení obce na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Tato možnost dle tohoto řešení ale není možná, neboť pro řešení rozvoje vodovodů Jm kraje byla vybrána varianta řešení západní větve VOV dle projektu AQUAPROCONU s.r.o., které neumožňuje ekonomické napojení skupiny obcí se samostatným vodovodem a obcí bez vodovodu, které se nacházejí v horní části přivaděče, a mezi něž místní část Závist spadá.

S vybudováním vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Závist se ve výhledovém období do r. 2015 neuvažuje jednak vzhledem k malému počtu obyvatel – 3 obyvatele a jednak k odlehlosti spotřebiště od stávajících vodárenských systémů.

Na navržený místní vodovod by se nevztahoval zákon č. 274/2001 Sb. - §1, odst. 3.

Veškerá možná řešení jsou z výše uvedených příčin neekonomická po stránce investiční i provozní.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  7 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace bude řešeno dovozem cisternami.

C.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	4
	4
	4

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	0.31
	0.31
	0.31

	BSK5
	kg/den
	0.22
	0.22
	0.22

	NL
	kg/den
	0.20
	0.20
	0.20

	CHSK
	kg/den
	0.43
	0.43
	0.43


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Likvidace odpadních vod je navržena odvozem splašků z domovních jímek do čerpací stanice v Železném, odkud budou vody přečerpávány do systému  odkanalizování města Tišnov a touto kanalizací odvedeny na ČOV Tišnov. 

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .000


	
	

	442_06.doc
	



