	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	655
	0624.017.655.01
	Horní Loučky
	04341
	595667

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	290
	296
	296

	Místní část obce
	-
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Horní Loučky se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká říčka Bobrůvka. Rozsah zástavby je v rozmezí 325 - 350 m.n.m..

C. Podklady

•
Vodohospodářský průzkum

•
Obec navštívena

•
Telefonická konzultace

•
Urbanistická studie obce Horní Loučky, 12/99, Ing. arch. Ivo Kabeláč, LAND     studio

•   
Situace vodovodu v obci Horní Loučky  

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	284
	284
	284

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	16.9
	16.9
	16.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	12.4
	12.5
	12.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	11.4
	11.4
	12.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	110
	110
	121

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	120
	120
	120

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	163
	163
	163

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	46.3
	46.3
	46.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	69.4
	69.4
	69.4


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Horní Loučky má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou 2 zářezy (s délkou větví 5 a 15 m) s pramenní jímkou a 1 vrt DL-1 (hluboký 74 m, vydatnost 0,9 l/s). Voda z pramenní jímky teče do vodojemu gravitačně, z vrtu je voda čerpána. Pro akumulaci vody byl vybudován vdj. H. Loučky 40 m3 (360,5/358,5 m.n.m.). Obec je vodou zásobena gravitačně. Kvalita vody – dusičnany 60 – 85 mg/l.

 Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Horní Loučky. 

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je nutné zajistit snížení hodnoty dusičnanů ve zdroji,( režim PHO).

 V případě neúspěchu je možné jiné technické řešení  zásobení obce kvalitní pitnou vodou po celý rok a to napojením obce na skupinový vodovod Vírský oblastní vodovod (VOV), z vodojemu  Horní Loučky 2x35m3 / 380 m.n.m., kde je řešena  potřebná akumulace obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec Horní Loučky se uvažuje  v jiném technickém řešení se zásobením z ÚV Švařec.  

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 4,3 m3/den.

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km od obce Horní Loučky.

   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro místní část Horní Loučky v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	269
	269
	269

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	290
	290
	279

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	39.39
	38.77
	36.44

	BSK5
	kg/den
	17.37
	17.37
	16.73

	NL
	kg/den
	15.92
	15.92
	15.34

	CHSK
	kg/den
	34.74
	34.74
	33.46


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno 285 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která proběhla svépomocí a jejíž celková délka činí 1350 m, byly použity betonové trouby profilů DN 600.

Celá kanalizační síť je rozdělena do dvou povodí, jedno povodí je zaústěno do říčky Bobrůvky, druhé povodí je napojeno na kanalizační systém sousední obce Dolní Loučky a tím i na stávající ČOV v obci Dolní Loučky. 

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Provozovatel kanalizace: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do navrhované ČOV pod obcí.

Před zahájením projekčních prací na návrhu ČOV je nutno posoudit, zda imisní limity pod vyústěním z navrhované ČOV odpovídají požadavkům NV 61/2003 Sb.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.917

	Celkem (mil.Kč)
	  14.917


	
	

	655.doc
	



