Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje


A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	656
	0624.017.656.00
	Kaly
	06232
	595837

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	656.2
	0624.017.656.02
	Zahrada
	06233
	595837

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	254
	265
	265

	Místní část obce
	100
	31
	31


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Zahrada se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 380 - 410 m.n.m..

B. Podklady

•
Vodohodpodářský průzkum obce

•
Telefonická konzultace

•
Digitální zaměření vodovodu – VAS

•
US obce Kaly, 10/99, Ing.Arch.Alena Koštálová

•        Zásobování obyvatel z VOV, 1. a 2. etapa , VH- atelier, spol.s.r.o Brno, 09/2005

C. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek  pro obec 

0624.017.656.00      - Kaly
včetně jednotlivých místních částí : 

 0624.017.656.01 
- Kaly

 0624.017.656.02     - Zahrada
C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

C.6. Časový harmonogram

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	100
	100
	93

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	113
	113
	106

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.00
	14.00
	13.06

	BSK5
	kg/den
	6.80
	6.80
	6.34

	NL
	kg/den
	6.23
	6.23
	5.81

	CHSK
	kg/den
	13.60
	13.60
	12.68


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Zahrada má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť v délce 292 m.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Provozovatel kanalizace: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části  je navrhována výstavba nové kanalizace,odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody  budou čerpány na ČOV Dolní Loučky.

V případě problémů při řešení majetkoprávních vztahů je možné toto technické řešení:

vlastní ČOV pro obec Kaly (Kaly + Zahrada)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.038

	Celkem (mil.Kč)
	  12.038


	
	

	656_02.doc
	



