	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	662
	0624.017.662.00
	Nedvědice
	10230
	596175

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	662.2
	0624.017.662.02
	Pernštejn
	10231
	596175

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1329
	1336
	1336

	Místní část obce
	67
	62
	62


A.2. Základní údaje o obci

Místní část  Pernštejn se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 16 km. Obcí protéká řeka Svratka, do které se vlévá potok Nedvědička. Rozsah zástavby je v rozmezí 338 - 360 m.n.m..

B. Podklady

•
Vodohospodářský průzkum obce

•
Telefonická konzultace

•
Provozní řád ČOV

•
Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Nedvědice,06/98, VAS a.s.,divize Žďár nad Sázavou

•
Podklady provozovatele o kanalizaci a ČOV – VAS a.s.,divize Žďár nad Sázavou

•
Kanalizace obce Nedvědice-II.etapa, 10/01, Aquatis a.s., Brno

•
Dokončení kanalizace v obci Nedvědice-situace, 06/00, VAS a.s.,divize Ždár nad Sázavou

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	60
	62
	62

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.9
	0
	1.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.7
	0
	1.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.5
	0
	1.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	0
	68

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	78
	0
	75

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	86
	0
	84

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5.2
	0
	5.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	7.8
	0
	7.8


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Pernštejn nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní. Jímaná voda není kvalitní, neboť obsahuje radon.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Doporučujeme připojit místní část Pernštejn na vodovodní síť 1. tl. pásma Nedvědice, které bude zásobeno z vdj. Nedvědice 2 x 250 m3 (385,4/380,0 m.n.m.). Místní část Nedvědice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu  Žďársko, větve Vír - Bystřice n.Pernštejnem - Zlatkov – Nedvědice. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

 Horní část Pernštejna  bude nutno zásobit  přes ATS, což ale není řešeno v rámci PRVK, neboť se nejedná o zástavbu trvale bydlícími obyvateli.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro místní část Pernštejn bude ÚV Vír.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

            Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  16 km.  Pro místní část Pernštejn bude třeba dovézt 1,0 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2008 výstavba: 

                  -     přívodný řad  LT100 dl.344m

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro místní část Pernštejn v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření. 

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	32
	32
	29

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	4.11
	4.11
	3.80

	BSK5
	kg/den
	1.91
	1.91
	1.77

	NL
	kg/den
	1.75
	1.75
	1.62

	CHSK
	kg/den
	3.82
	3.82
	3.53


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část  nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Nedvědičky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

V místní části Pernštejn je umístěna ČOV pro hrad Pernštejn.

Technologicky se jedná o ČOV typu NIKOL 4 se zemním filtrem (vegetační čistírnou).

Stávající zařízení nevyhovuje požadavkům a je technicky na hranici životnosti. Předpokládá se zrušení ČOV.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, odvádějící pouze splaškové odpadní vody, které budou odvedeny kanalizačním sběračem na ČOV Nedvědice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.778

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.264

	Celkem (mil.Kč)
	 790.264


	
	

	662_02.doc
	



