	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	664
	0624.017.664.00
	Olší
	11114
	596302

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	664.1
	0624.017.664.01
	Klokočí
	11112
	596302

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	292
	318
	318

	Místní část obce
	44
	12
	12


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Klokočí  se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 495 - 515 m.n.m..

B. Podklady

•
Vodohospodářský průzkum obce

•
Telefonická konzultace

•
Provozní řád vodovodu Klokočí, Litava

C. Vodovody

Systém zásobování vodou místní části Klokočí je řešen jako jeden funkční celek  obce Olší:

0624.017.664.00 
- Olší

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

C.6. Časový harmonogram

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	18
	18
	16

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	2.44
	2.44
	2.27

	BSK5
	kg/den
	1.06
	1.06
	0.99

	NL
	kg/den
	0.97
	0.97
	0.90

	CHSK
	kg/den
	2.12
	2.12
	1.97


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno 36 obyvatel.

Při výstavbě kanalizace, která probíhala svépomocí a která byla ukončena v roce 1974, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500. Celková délka stávající kanalizační sítě činí asi 300 m.

Kanalizační síť je zaústěna do místního potoka. Odpadní vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do toku, část odpadních vod je akumulována v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na pole.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. V místní části Klokočí  žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu navrhujeme výstavbu jímek na vyvážení. Splaškové odpadní vody tedy budou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí, odtud budou odváženy na ČOV Olší.

Stávající kanalizace bude využita jako dešťová kanalizace.

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	664_01.doc
	



