	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	665
	0624.017.665.00
	Pernštejnské Jestřabí
	11936
	596400

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	665.1
	0624.017.665.01
	Husle
	11933
	596400

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	178
	172
	172

	Místní část obce
	7
	7
	7


B.2. Základní údaje o obci

Místní část Husle se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 11 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 470 - 490 m.n.m..

C. Podklady

•  Vodohospodářský průzkum obce

•  Obec navštívena

•  Telefonická konzultace

•  US obce Pernštejnské Jestřábí

- vyhotovil : Ing. Arch. Ivona Halvová

- 05/1997

•  Závěrečná zpráva – Hydrogeologický průzkum – Pernštejnské Jestřábí

· vyhotovil : ENVIREX, s.r.o.- 02/2002

· Vodovod Pernštejnské Jestřabí, Jilmoví Husle a Maňová, DSP, Ing. Jaromír Špaček. 10/2004

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	0
	0
	0

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	0
	0
	0

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	0


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní části Husle (470 - 490 m.n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní - v zásobování jsou problémy.  Místní část má pouze 7 trvale bydlících obyvatel, ale v letních měsících jsou zde rekreanti v chatové oblasti.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

        Dle projektové dokumentace “Vodovod Pernštejnské Jestřabí, Jilmoví, Husle a Maňová, DSP, Ing. Jaromír Špaček. 10/2004“,  byl vybudován průzkumný vrt hl.81m se zaručenou vydatností Q= 0,25l/s, který dle zpracovaného hydrogeologického průzkumu nesplňuje požadavky na pitnou vodu ve více ukazatelích- Fe, Mn, Radon, psychofilní bakterie, enterokoky a escheria coli.  V PD byla navržena úpravna vody. 

        Vzhledem k velkým investičním i provozním nákladům, nebude toto řešení preferováno. Optimální technické a ekonomické řešení v zásobení obce Perštejnské Jestřabí -  jejich místních částí Jilmoví , Maňová  a Pernštejnské Jestřabí ( a m.č. Husle mimo rámec PRVK) kvalitní pitnou vodou  po celý rok   je napojení na přivaděč Vírského oblastního vodovodu z nově navrženého vodojemu Kaly 2x24m3/480 m.n.m.  

    Vodojem Kaly dle harmonogramu výstavby  skupinového vodovodu Dolní Loučky-Kaly by měl být v provozu v r.2007. 

          Ve vodojemu Kaly bude osazeno čerpadlo pro  čerpání vody do navrženého vodojemu Jestřabí 2x15m3 / s předpokládanou max. výškou 525 m.n.m.  Odtud bude gravitačně zásobovacím řadem zásobena místní část Jilmoví, Pernštejnské Jestřabí  ( technicky možné i m. č. Husle)  a přes přerušovací komoru m.č. Maňová. 

            Místní část Husle  vzhledem k malému počtu obyvatel a neefektivnosti této investice není řešena v rámci  tohoto PRVK Jm kraje, je zařazena až po r. 2015.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci platnosti PRVK se pro místní část  Husle s novými zdroji neuvažuje.   

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

            Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  8 km.  Pro místní část Husle bude třeba dovézt 0,1 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Pro místní část Husle nebylo navrženo žádné technické opatření v rámci platnosti PRVK.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	7
	7
	6

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	0.69
	0.69
	0.67

	BSK5
	kg/den
	0.40
	0.40
	0.38

	NL
	kg/den
	0.36
	0.36
	0.35

	CHSK
	kg/den
	0.79
	0.79
	0.76


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Husle nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče a dále do Svratky, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce je uvažováno i nadále s likvidací splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení.

V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

E.5. Časový harmonogram

.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.520

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	


	
	

	665_01.doc
	



