Příloha č. 20


Tab. XIX - Aglomerace s ekvivalentním počtem obyvatel (EO) větším než 10 000 – zajistit, že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík

	Název akce
	Místo
	ZUJ
	Náklady
	Stav 
	Druh 
	EO
	Poznámka

	
	stavby
	
	
	příp.
	opatření
	
	

	
	
	
	(mil.Kč.)
	
	
	
	

	Bzenec - rekonstrukce ČOV
	Bzenec
	586081
	100,0
	S
	R
	27425
	aglomerace Bzenec, Mor Písek

	Rekonstrukce ČOV Hodonín
	Hodonín
	586021
	55
	S
	R


	82028
	aglomerace Hodonín, Lužice

	Veselí n. Mor. - rekonstrukce ČOV
	Veselí nad Mor.
	586722
	11,5


	S


	R


	20848
	aglomerace Veselí n. Mor. a Vnorovy

	Kyjov - dostavba ČOV
	Kyjov
	586307
	5
	S
	D
	21806
	aglomerace Kyjov


LEGENDA

Viz legenda k tabulce XVIII.
Q    
Qd v m3/den (rok uvedení do provozu/ rok při plném zatížení)
EO
Ekvivalentní počet obyvatel řešených konkrétní akcí
Druh opatření
R – rekonstrukce, D – doplnění technologie, dostavba, rozšíření, V – nová výstavba
