	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	23
	0626.019.471.00
	Bohdalice-Pavlovice
	00603
	592901

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	810
	856
	856

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Bohdalice-Pavlovice se nachází jižně od města Vyškov, ve vzdálenosti  cca 8 km. Tato obec se skládá ze tří místních částí a to :  

0626.019.471.01 
- Bohdalice

0626.019.471.02
- Manerov

0626.019.471.03
- Pavlovice            

C. Podklady

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen samostatně pro tyto  m.části:

0626.019.471.01 
- Bohdalice

0626.019.471.02
- Manerov

0626.019.471.03
- Pavlovice            

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	293
	352
	352

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	15.1
	14.7
	16.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	15.1
	14.4
	15.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	13
	12.4
	13.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	122
	96
	106

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	141
	112
	123

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	141
	114
	126

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	41.4
	40.2
	44.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	62
	60.3
	66.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.5. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Bohdalice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Manerov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Pavlovice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Bohdalice

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Odpadní vody z obce budou odváděny na ČOV Kozlany.

Manerov

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Pod obcí je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV.

Pavlovice

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť.

Pod obcí je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV.

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	471.doc
	



