	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	173
	0626.019.481.01
	Ježkovice
	05948
	593125

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	382
	381
	381

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Ježkovice se nachází severovýchodně od města Vyškova, ve vzdálenosti 7 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 400 – 456 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Ježkovice – návrh, vypracoval Atelier AVM Brno v 10/1999

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	392
	398
	398

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	14.6
	14.6
	16

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	13.6
	13.6
	14.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.2
	8.2
	9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	57
	56
	62

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	95
	93
	103

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	102
	100
	110

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	39.9
	39.9
	43.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	59.9
	59.9
	65.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod. V roce 2002 bylo zásobeno 383 obyvatel a ve výhledovém roce se předpokládá se zásobením 392 obyvatel.

Hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Ježkovice-Ruprechtov-Podomí (J-R-P) je jímací území Račice, kde je vrt RV 12, o vydatnosti Q = 6,0 l/s. Pomocí čerpací stanice v jímaném území je voda čerpána do vodojemu Ježkovice o objemu 2x150 m3 s max. hladinou 462,10 m n.m. Přečerpávací stanice Ježkov s akumulací, o objemu 50 m3 je odstavena z provozu . V objektu armaturní komory VDJ je čerpací stanice. Touto čerpací stanicí je čerpána voda do výše položeného vodojemu Ruprechtov o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 553,00 m n.m. Z vodojemu Ježkovice  je obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který je ukončen v místě napojení na rozvodnou síť. 

Z tohoto zdroje jsou zásobeny další dvě obce – Podomí a Ruprechtov. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy poruch. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Ježkovice – Ruprechtov - Podomí je jímací území  Račice s vrtem  RV 12, o vydatnosti Q = 6,0 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 8 obcí. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Ježkovice RV12, nacházející se v blízkosti obce Ježkovice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	217
	217
	216

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	31.82
	31.74
	31.58

	BSK5
	kg/den
	13.04
	13.01
	12.95

	NL
	kg/den
	11.95
	11.92
	11.87

	CHSK
	kg/den
	26.07
	26.01
	25.89


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Obec má vybudovaný kanalizační systém odvádění dešťových vod. Kanalizace byla vybudována v roce 1939.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována splašková kanalizace a ČOV. Umístění ČOV se navrhuje v jižní části obce při vodoteči, do které budou veškeré vyčištěné odpadní vody svedeny.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	19.929

	Celkem (mil.Kč)
	  19.929


	
	

	481.doc
	



