	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	418
	0626.019.500.00
	Račice-Pístovice
	13737
	593516

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1022
	1193
	1193

	Místní část obce
	513
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Račice-Pístovice se nachází západně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 8,5 km. Tato obec se skládá ze dvou místních částí a to 

0626.019.500.01 
- Pístovice

0626.019.500.02
- Račice

C. Podklady

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen samostatně pro tyto  m.části:

0626.019.500.01 
- Pístovice

0626.019.500.02
- Račice
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	697
	797
	797

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	17.8
	22.8
	25.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	15
	18.6
	20.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	14
	17.4
	19.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	55
	60
	66

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	59
	64
	70

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	78
	86

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	48.9
	62.4
	68.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	73.3
	93.6
	103


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.6. Časový harmonogram

E. Kanalizace

Řešení odkanalizování a čištění odpadních vod – viz  jednotlivé místní části obce

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	500.doc
	



