	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	615
	0626.019.511.00
	Vyškov
	18857
	592889

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	615.1
	0626.019.511.01
	Brňany
	41267
	592889

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	22649
	21250
	21250

	Místní část obce
	940
	940
	940


A.2. Základní údaje o obci

Městská část Brňany se nachází jihozápadně od městské části  Vyškov – město, ve vzdálenosti 1,0 km. 

Podklady

B. Vodovody

Zásobování této m. části je řešen v rámci funkčního celku :

viz. 0626.019.511.00- Vyškov
B.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


B.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

B.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

B.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

B.5. Časový harmonogram

C. Kanalizace

C.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	940
	938
	932

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	940
	938
	932

	Počet EO
	obyv.
	940
	938
	932

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	122.20
	121.94
	121.16

	BSK5
	kg/den
	56.40
	56.28
	55.92

	NL
	kg/den
	51.70
	51.59
	51.26

	CHSK
	kg/den
	112.80
	112.56
	111.84


Místní část je nedílnou součástí Vyškova – popis viz Vyškov-město.

C.2. Významní producenti odpadních vod

C.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část je nedílnou součástí Vyškova – popis viz Vyškov-město.

C.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Místní část je nedílnou součástí Vyškova – popis viz Vyškov-město.

C.5. Časový harmonogram

D. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	511_01.doc
	



