	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, územní celek Hodonín  – aktualizace 2016
	



Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
územní celek Hodonín

A.2.5    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBDOBÍ „SUCHO“
Obsah:

21.   Úvod


21.1  Účel


21.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky


41.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025


51.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025


52.   Charakteristika řešeného území


63.   Členění územního celku


74.   Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Hodonín


85.
Zdroje pitné vody


85.1  Vodárenská nádrž Koryčany


85.2 Jímací území Bzenec


85.3 Jímací území Moravská Nová Ves


86.
Skupinové vodovody


96.1  Skupinový vodovod 502 – Koryčany – Kyjov – Klobouky


106.2  Skupinový vodovod 504 – Podluží


116.3   Skupinový vodovod 505 – Bzenec-Kyjov-Hodonín


137.
Počet zásobovaných obyvatel


137.1   Skupinový vodovod 502 – Koryčany – Kyjov – Klobouky


147.2   Skupinový vodovod 504 – Podluží


147.3   Skupinový vodovod 505 – Bzenec-Kyjov-Hodonín




1.   Úvod

Náplní této dokumentace je prověřit, zda-li vytipované stávající zdroje pitné vody a objekty úpraven vody jsou schopny zajistit dodávku vody v požadovaném množství pro danou oblast v období tzv. „SUCHA“.
1.1  Účel

Aktualizace dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK )“ je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Aktualizace je zpracována s výhledem do roku 2025.

Z důvodu častějšího výskytu období s vysokými teplotami během posledních roků, dochází na základě zjištění k poklesu hladiny podzemní vody.  Snížení  objemu vody v podzemních zásobách může mít za následek nedostatek vody v oblastech, kde jsou využívány zdroje s mělkou hladinou podzemní vody. Tím by se daná území ocitla s omezenou dodávkou vody nebo dokonce přerušením dodávky vody na časově omezenou nebo trvalou dobu.

Z tohoto důvodu je v této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHA“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti. 

Pro zásobování ÚC Hodonín byly vytipovány 3 zdroje pitné vody, které pomocí tří skupinových vodovodů jsou schopny zajistit dodávku pitné vody pro spotřebiště rozkládající se území Jihomoravského, ale i Zlínského kraje.
1.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

	SEZNAM OBCÍ
	
	
	
	
	
	

	obce s rozšířenou působností:  0625.006.159.01  -  Hodonín
	
	
	
	

	
	                                     0625.010.239.00  -   Kyjov
	
	
	
	
	

	
	                                     0625.018.468.00  -   Veselí nad Moravou
	
	
	

	POC
	název obce a části obce
	KODPRVK
	KODOB
	KODCOB
	PORCOB
	ZUJ
	počet obyvatel

	155
	Čejč
	0625.006.155.01
	01894
	01894
	01
	586099
	1 235

	156
	Čejkovice
	0625.006.156.01
	01900
	01900
	01
	586102
	2 462

	157
	Dolní Bojanovice
	0625.006.157.01
	02870
	02870
	01
	586137
	2 988

	158
	Dubňany
	0625.006.158.01
	03358
	03358
	01
	586161
	6 376

	159
	Hodonín
	0625.006.159.01
	04041
	04041
	01
	586021
	24 796

	160
	Josefov
	0625.006.160.01
	06149
	06149
	01
	586234
	412

	161
	Karlín
	0625.006.161.01
	06326
	06326
	01
	586242
	236

	162
	Lužice
	0625.006.162.01
	08934
	08934
	01
	586358
	2 944

	163
	Mikulčice
	0625.006.163.00
	09414
	
	00
	586374
	1 959

	163.1
	Mikulčice
	0625.006.163.01
	09414
	09414
	01
	586374
	1 046

	163.2
	Těšice
	0625.006.163.02
	09414
	09415
	02
	586374
	913

	164
	Mutěnice
	0625.006.164.01
	10044
	10044
	01
	586412
	3 670

	165
	Nový Poddvorov
	0625.006.165.01
	10785
	10785
	01
	586463
	202

	166
	Petrov
	0625.006.166.01
	11977
	11977
	01
	586480
	1 332

	167
	Prušánky
	0625.006.167.01
	13402
	13402
	01
	586498
	2 207

	168
	Ratíškovice
	0625.006.168.01
	13990
	13990
	01
	586510
	4 021

	169
	Rohatec
	0625.006.169.01
	14038
	14038
	01
	586528
	3 553

	170
	Starý Poddvorov
	0625.006.170.01
	15516
	15516
	01
	586561
	973

	171
	Sudoměřice
	0625.006.171.01
	15881
	15881
	01
	586609
	1282

	172
	Terezín
	0625.006.172.01
	16654
	16654
	01
	586676
	394

	227
	Archlebov
	0625.010.227.01
	00040
	00040
	01
	586030
	880

	228
	Bukovany
	0625.010.228.01
	01591
	01591
	01
	586072
	721

	229
	Bzenec
	0625.010.229.01
	01727
	01727
	01
	586081
	4 288

	230
	Čeložnice
	0625.010.230.01
	01942
	01942
	01
	586111
	403

	231
	Dambořice
	0625.010.231.01
	02463
	02463
	01
	586129
	1 380

	232
	Domanín
	0625.010.232.01
	03060
	03060
	01
	586145
	973

	233
	Dražůvky
	0625.010.233.01
	03236
	03236
	01
	586153
	276

	234
	Hovorany
	0625.010.234.01
	04637
	04637
	01
	586170
	2 146

	235
	Hýsly
	0625.010.235.01
	05048
	05048
	01
	586200
	395

	236
	Ježov
	0625.010.236.01
	05950
	05950
	01
	586226
	720

	237
	Kelčany
	0625.010.237.01
	06477
	06477
	01
	586251
	242

	238
	Kostelec
	0625.010.238.01
	07031
	07031
	01
	586277
	908

	239
	Kyjov
	0625.010.239.00
	07843
	
	00
	586307
	11 405

	239.1
	Bohuslavice
	0625.010.239.01
	07843
	00658
	01
	586307
	615

	239.2
	Boršov
	0625.010.239.02
	07843
	07852
	02
	586307
	667

	239.3
	Kyjov
	0625.010.239.03
	07843
	41228
	03
	586307
	6 739

	239.4
	Nětčice
	0625.010.239.04
	07843
	07851
	04
	586307
	3384

	240
	Labuty
	0625.010.240.01
	07885
	07885
	01
	586315
	170

	241
	Lovčice
	0625.010.241.01
	08764
	08764
	01
	586340
	794

	242
	Milotice
	0625.010.242.01
	09515
	09515
	01
	586382
	1 901

	243
	Moravany
	0625.010.243.01
	09852
	09852
	01
	586391
	741

	244
	Mouchnice
	0626.010.244.01
	09996
	09996
	01
	593354
	320

	245
	Násedlovice
	0625.010.245.01
	10165
	10165
	01
	586421
	849

	246
	Nechvalín
	0625.010.246.01
	10259
	10259
	01
	586439
	345

	247
	Nenkovice
	0625.010.247.01
	10336
	10336
	01
	586447
	471

	248
	Ostrovánky
	0625.010.248.01
	11611
	11611
	01
	586471
	233

	249
	Skalka
	0625.010.249.01
	14804
	14804
	01
	586536
	160

	250
	Skoronice
	0625.010.250.01
	14840
	14840
	01
	586544
	523

	251
	Sobůlky
	0625.010.251.01
	15215
	15215
	01
	586552
	862

	252
	Stavěšice
	0625.010.252.01
	15536
	15536
	01
	586579
	342

	253
	Strážovice
	0625.010.253.01
	15686
	15686
	01
	586595
	572

	254
	Svatobořice-Mistřín
	0625.010.254.00
	16009
	 
	00
	586625
	3564

	254.1
	Mistřín
	0625.010.254.01
	16009
	16008
	01
	586625
	1587

	254.2
	Svatobořice
	0625.010.254.02
	16009
	16009
	02
	586625
	1977

	255
	Syrovín
	0625.010.255.01
	16184
	16184
	01
	586633
	346

	256
	Šardice
	0625.010.256.01
	16205
	16205
	01
	586641
	2 174

	257
	Těmice
	0625.010.257.01
	16587
	16587
	01
	586668
	904

	258
	Uhřice
	0625.010.258.01
	17337
	17337
	01
	586692
	747

	259
	Vacenovice
	0625.010.259.01
	17593
	17593
	01
	586706
	2 183

	260
	Věteřov
	0625.010.260.01
	18109
	18109
	01
	586731
	503

	261
	Vlkoš
	0625.010.261.01
	18403
	18403
	01
	586749
	1 063

	262
	Vracov
	0625.010.262.01
	18517
	18517
	01
	586765
	4 553

	263
	Vřesovice
	0625.010.263.01
	18674
	18674
	01
	586773
	580

	264
	Žádovice
	0625.010.264.01
	19426
	19426
	01
	586781
	756

	265
	Žarošice
	0625.010.265.00
	19462
	
	00
	586790
	1 080

	265.1
	Silničná
	0625.010.265.01
	19462
	19460
	01
	586790
	61

	265.2
	Zdravá Voda
	0625.010.265.02
	19462
	19461
	02
	586790
	32

	265.3
	Žarošice
	0625.010.265.03
	19462
	19462
	03
	586790
	987

	266
	Ždánice
	0625.010.266.01
	19496
	19496
	01
	586803
	2 516

	267
	Želetice
	0625.010.267.01
	19601
	19601
	01
	586811
	499

	268
	Žeravice
	0625.010.268.01
	19642
	19642
	01
	586820
	1 033

	449
	Blatnice pod Sv. Antonínkem
	0625.018.449.01
	00531
	00531
	01
	586048
	2 068

	450
	Blatnička
	0625.018.450.01
	00534
	00534
	01
	586056
	433

	451
	Hroznová Lhota
	0625.018.451.01
	04854
	04854
	01
	586188
	1 245

	452
	Hrubá Vrbka
	0625.018.452.01
	04860
	04860
	01
	586196
	624

	453
	Javorník
	0625.018.453.01
	05790
	05790
	01
	586218
	714

	454
	Kněždub
	0625.018.454.01
	06684
	06684
	01
	586269
	1 127

	455
	Kozojídky
	0625.018.455.01
	07195
	07195
	01
	586285
	522

	456
	Kuželov
	0625.018.456.01
	07805
	07805
	01
	586293
	408

	457
	Lipov
	0625.018.457.01
	08436
	08436
	01
	586323
	1 477

	458
	Louka
	0625.018.458.01
	08720
	08720
	01
	586331
	971

	459
	Malá Vrbka
	0625.018.459.01
	09042
	09042
	01
	586366
	184

	460
	Moravský Písek
	0625.018.460.01
	09923
	09923
	01
	586404
	2 087

	461
	Nová Lhota
	0625.018.461.00
	10509
	 
	00
	586455
	676

	461.1
	Nová Lhota
	0625.018.461.01
	10509
	10509
	01
	586455
	643

	461.2
	Vápenky
	0625.018.461.02
	10509
	41500
	02
	586455
	33

	462
	Radějov
	0625.018.462.01
	13746
	13746
	01
	586501
	848

	463
	Strážnice
	0625.018.463.01
	15665
	15665
	01
	586587
	5 614

	464
	Suchov
	0625.018.464.01
	15928
	15928
	01
	586617
	487

	465
	Tasov
	0625.018.465.01
	16509
	16509
	01
	586650
	548

	466
	Tvarožná Lhota
	0625.018.466.01
	17198
	17198
	01
	586684
	904

	467
	Velká nad Veličkou
	0625.018.467.01
	17858
	17858
	01
	586714
	2 906

	468
	Veselí nad Moravou
	0625.018.468.00
	18072
	 
	00
	586722
	11 245

	468.1
	Milokošť
	0625.018.468.01
	18072
	18079
	01
	586722
	808

	468.2
	Veselí nad Moravou
	0625.018.468.02
	18072
	41230
	02
	586722
	9 454

	468.3
	Zarazice
	0625.018.468.03
	18072
	18080
	03
	586722
	983

	469
	Vnorovy
	0625.018.469.00
	18420
	
	00
	586757
	3 028

	469.1
	Lidéřovice
	0625.018.469.01
	18420
	18419
	01
	586757
	894

	469.2
	Vnorovy
	0625.018.469.02
	18420
	18420
	02
	586757
	2 134 

	470
	Žeraviny
	0625.018.470.01
	19645
	19645
	01
	586838
	194


1.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.              

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí. 

     
Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ. 

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu. 

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.  
1.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány. 

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 173 563 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 377 028 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským.     
Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Hodonín.

ÚC Hodonín se nachází v jihovýchodní části kraje. Na severu sousedí s UC Kroměříž a na severovýchodě s UC Uherské Hradiště. Oba tyto UC jsou součástí Zlínského kraje. Jihovýchodní hranice je tvořena státní hranicí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, okresy Senica a Trenčín.  Na západě sousedí s UC Břeclav a na severu s UC Vyškov. Tyto dva územní celky jsou součástí Jihomoravského kraje.  
Celková rozloha UC Hodonín je 1099 km2, z čehož 1/4 je zalesněna a 1/10 plochy tvoří zástavbu, komunikace a skládky.

V roce 2000 žilo na území UC Hodonín 160 338 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 146,3 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel byl v roce 2015 počet obyvatel s trvalým pobytem 154 873. 
3.   Členění územního celku

V územním celku byly určeny tři obce s rozšířenou působností. Jedná se o tři města, a to Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou.

Město Hodonín


Pod město Hodonín patří 18 sídel. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města – Hodonín, Dubňany a 16 obcí včetně svých místních částí. 

K městu Hodonín jsou přiřazeny tyto obce a města:

Obce – Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Josefov, Karlín, Lužice, Mikulčice (místní část Mikulčice a Těšice), Mutěnice, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Sudoměřice, Terezín.

Města – Hodonín, Dubňany.

Z tohoto celkového počtu je

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 1 sídlo – Hodonín

· sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 1 sídlo – Dubňany

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 7 sídel – Čejkovice, Dolní Bojanovice, Lužice, Mutěnice, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 4 sídla – Čejč, Mikulčice, Petrov, Sudoměřice

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 1 sídlo – Starý Poddvorov

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 3 sídla – Josefov, Karlín, Terezín

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 1 sídlo – Nový Poddvorov.

Město Kyjov


Pod město Kyjov je přiřazeno celkem 42 sídel. Z tohoto celkového počtu jsou 4 města a 38 obcí. 

K městu Kyjovu jsou přiřazeny tyto obce a města:

Obce – Archlebov, Bukovany, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsky, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Mouchnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín (místní část – Svatobořice, Mistřín), Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žadovice, Žarošice (místní části Silničná, Zdravá Voda, Žarošice), Želetice, Žeravice.

Města – Bzenec, Kyjov (městské části – Bohuslavice, Boršov, Kyjov, Netčice), Vracov, Ždánice.

Z tohoto celkového počtu je

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 1 sídlo – Kyjov (městské části – Bohuslavice, Boršov, Kyjov, Netčice)

· sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 0 sídel

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 7 sídel – Bzenec, Hovorany, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Vacenovice, Vracov, Ždánice

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 5 sídel – Dambořice, Domanín, Milotice, Vlkoš, Žeravice

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 17 sídel – Archlebov, Bukovany, Ježov, Kostelec, Lovčice, Moravany, Násedlovice, Skoronice, Sobůlky, Strážovice, Těmice, Uhřice, Věteřov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Želetice

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 11 sídel – Čeložnice, Dražůvky, Hýsly, Kelčany, Mouchovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Stavěšice, Syrovín

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 1 sídlo – Labuty.

Město Veselí nad Moravou 


Pod město Veselí nad Moravou je přiřazeno celkem 22 sídel. Z tohoto počtu jsou 2 města a 20 obcí. 

K městu Veselí nad Moravou jsou přiřazeny tyto obce a města:

Obce – Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota (místní části – Nová Lhota, Vápenky), Radějov, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Vnorovy (místní části – Lidéřovice, Vnorovy), Žeraviny.

Města – Strážnice, Veselí nad Moravou (městské části – Milokošť, Veselí nad Moravou, Zarazice)

Z tohoto celkového počtu je:

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 1 sídlo – Veselí nad Moravou (městské části – Milokošť, Veselí nad Moravou, Zarazice)

· sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 1 sídlo – Strážnice 

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 4 sídla – Blatnice pod Svatým Antonínkem, Moravský Písek, Velká nad Veličkou, Vnorovy (místní části – Lidéřovice, Vnorovy)

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 4 sídla – Hroznová Lhota, Kněždub, Lipov, Louka

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 7 sídel – Hrubá Vrbka, Javorník, Nová Lhota (místí části – Nová Lhota, Vápenky), Radějov, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 4 sídla – Blatnička, Kozojídky, Kuželov, Malá Vrbka

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 1 sídlo – Žeraviny.

Na území UC Hodonín je celkem 82 sídel, z nichž je 8 měst a 74 obcí.

Z tohoto celkového počtu je:

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 3 sídla

· sídlo s počtem 5 000 – 1 000 obyvatel – 2 sídla

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 18 sídel

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 13 sídel

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 25 sídel

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 18 sídel

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 3 sídla
4.   Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Hodonín

Z celkového počtu 83 měst a obcí je 69 sídel zásobeno z 10 skupinových vodovodů a 7 obcí je zásobeno ze samostatných vodovodů. Jsou to obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Kněždub, Lovčice, Mikulčice, Moravany, Radějov. U 5 obcí a 2 místních částí nejsou v současnosti vybudovány vodovodní sítě. Obyvatelé těchto obcí a místních částí využívají k zásobení pitnou vodou své vlastní zdroje – studny. Jedná se o obce resp. místní části – Dražůvky, Žeraviny, Suchov včetně Suchovských mlýnů, Javorník, Nová Lhota, Nová Lhota – místní část Vápenky, Žarošice – místní část Zdravá Voda. Tři obce mají částečně vybudované rozvodné sítě – jsou to Petrov, Želetice a Velká nad Veličkou. V těchto obcích je nutno rozšířit stávající sítě, aby bylo možno zásobit všechny obyvatele v daných obcích.

         Z ÚC Hodonín je voda předávaná (tzv. voda předaná – kam) do Zlínského kraje, pro skupinu obcí Střílky, Lískovec, Jestřabice, Blišice a Koryčany.

5. Zdroje pitné vody

K zajištění pitné vody pro ÚC Hodonín v období sucha byly vytipovány tři hlavní zdroje vody.
Pitná voda by se dodávala z vodárenské nádrže Koryčany, z jímacího území Bzenec a jímacího území Moravská Nová Ves.
U těchto vybraných zdrojů se předpokládá, že v období sucha budou schopné zajistit nepřetržitou dodávku pitné vody pro daná sídla v požadovaném množství. 

U ostatních,  v současné době, využívaných zdrojů pitné vody se předpokládá, že v období sucha nebudou schopny pokrýt potřebu vody pro daná spotřebiště.
Z tohoto důvody jsou tyto spotřebiště, zásobována z příslušných skupinových nebo samostatných vodovodů, přiřazena k vytipovaným zdrojům vody.  
5.1  Vodárenská nádrž Koryčany

Hlavním zdrojem pitné vody je povrchová voda, která se odebírá z vodárenské nádrže Koryčany. Tato nádrž se nachází v sousedním Zlínském kraji, na území ucelené části Kroměříž. 
Z nádrže je možno odebírat maximálně 55 l/s, z důvodu zajištění minimálního odtoku z nádrže do vodoteče Kyjovka.

Jímaná surová voda je upravována v úpravně vody Koryčany, o výkonu Q = 55 l/s.
5.2 Jímací území Bzenec

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda ze tří zdrojů. Jedná se o prameniště JÚ Bzenec I (Moravský Písek) o vydatnosti Q = 60 l/s, JÚ Bzenec III, o vydatnosti Q = 100 l/s, JÚ Bzenec IIIa o vydatnosti Q = 100 l/s
Ze tří funkčních zdrojů je surová voda čerpána do úpravny vody Bzenec, která má projektovaný výkon Q = 450 l/s
5.3 Jímací území Moravská Nová Ves

Zdroji pitné vody jsou tři prameniště, kde se jímá podzemní voda.  Jedná se o prameniště I o vydatnosti Q = 30 l/s, prameniště II o vydatnosti Q = 18 l/s, prameniště III o vydatnosti Q = 22 l/s.


Z těchto tří pramenišť je voda čerpána do úpravny vody Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75 l/s.

6. Skupinové vodovody

Zásobování spotřebišť na ÚC Hodonín bude zajištěno třemi skupinovými vodovody, které jsou vzájemně propojeny. 

V případě, že by si situace vyžadovala u skupinových vodovodů 502 – SV Koryčany-Kyjov-Klobouky a  504 – SV Podluží dotovat oba zdroje z důvodu zvýšené potřeby, tak to bude možné ze 505 – SV Bzenec-Kyjov-Hodonín, využívající  zdroje z JÚ Bzenec.
6.1  Skupinový vodovod 502 – Koryčany – Kyjov – Klobouky

Upravená voda z úpravny vody Koryčany je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 502 – Koryčany – Kyjov – Klobouky. 

Tímto SV jsou zásobovány spotřebiště na území JM kraje ÚC Hodonín a ÚC Břeclav, ale také na území Zlínského kraje, ÚC Kroměříž.

Na území Jihomoravského kraje budou  zásobena tato sídla:

Územní celek Hodonín

· obec Archlebov

· obec Bukovany

· obec Dražůvky 

· obec Dambořice

· obec Hovorany

· obec Karlín

· město Kyjov


městská část Bohuslavice


městská část Boršov


městská část Kyjov


městská část Netčice

· obec Lovčice

· obec Mouchnice

· obec Násedlovice

· obec Nechvalín

· obec Nenkovice

· obec Ostrovánky

· obec Sobůlky

· obec Stavěšice

· obec Strážovice

· obec Svatobořice-Mistřín


místní část Svatobořice


místní část Mistřín

· obec Šardice

· obec Uhřice

· obec Věteřov

· obec Žarošice


místní část Silničná


místní část Zdravá Voda


místní část Žarošice

· město Ždánice

· obec Želetice

Územní celek Břeclav

· obec Velké Hostěrádky

· obec Bohumilice

Zlínský kraj, UC Kroměříž

· město Koryčany

městská část Jestřabice

městská část Blíšice

městská část Lískovec

6.2  Skupinový vodovod 504 – Podluží

Upravená voda z úpravny vody Moravská Nová Ves je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 504 – Skupinový vodovod Podluží. 

Tímto SV jsou zásobovány spotřebiště na území JM kraje ÚC Hodonín, ale i na ÚC Břeclav.

Z tohoto SV se bude pitná voda dodávat do dalších  7 samostatných vodovodů a 5 obcí.
Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody:

Skupinové vodovody

504 – Skupinový vodovod Podluží
Samostatné vodovody
420-Samostatný  vodovod Moravská Nová Ves
421-Samostatný  vodovod Moravský Žižkov
422-Samostatný  vodovod Velké Bílovice

425-Samostatný  vodovod Klobouky u Brna
426-Samostatný  vodovod Krumvíř
a obce (napojeny přímo na rozvod SV Podluží na území ÚC Břeclav)

· obec Kostice 

· obec Hrušky 

· obec Tvrdonice 

· obec Lanžhot

· obec Týnec

Ze systému budou zásobena sídla:

Územní celek Hodonín

504 – SV Podluží

· obec Čejč

· obec Čejkovice

· obec Dolní Bojanovice

· obec Josefov

· obec Nový Poddvorov

· obec Prušánky

· obec Starý Poddvorov

· obec Terezín

524 – samostatný vodovod Mikulčice
· obec Mikulčice
Územní celek Břeclav

420-Samostatný  vodovod Moravská Nová Ves
· obec Moravská Nová Ves

421-Samostatný  vodovod Moravský Žižkov
· obec Moravský Žižkov

422-Samostatný  vodovod Velké Bílovice
· obec Velké Bílovice

425-Samostatný  vodovod Klobouky u Brna
· obec Klobouky u Brna

426-Samostatný  vodovod Krumvíř
· obec Krumvíř
a obce (napojeny přímo na rozvod SV Podluží na území ÚC Břeclav)
· obec Kostice 
· obec Hrušky 
· obec Tvrdonice 
· obec Lanžhot

· obec Týnec

6.3   Skupinový vodovod 505 – Bzenec-Kyjov-Hodonín

Upravená voda z úpravny Bzenec je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 506 – Bzenec – Kyjov - Hodonín. 

Tímto SV jsou zásobovány spotřebiště na území JM kraje ÚC Hodonín.
Z tohoto SV se bude pitná voda dodávat do dalších 7 skupinových a 5 samostatných vodovodů.
Jedná se o tyto skupinové a samostatné vodovody:

Skupinové vodovody

501 – Skupinový vodovod Hodonín

503 – Skupinový vodovod Veselí-Strážnice

506 – Skupinový vodovod Těmice-Domanín-Syrovín

507 – Skupinový vodovod Hroznová Lhota-Tasov

508 – Skupinový vodovod Lipov-Louka

509 – Skupinový vodovod Kuželov-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka

510 – Skupinový vodovod Horňácko

Samostatné vodovody

520 – Samostatný vodovod Blatnice pod Svatým Antonínkem

521 – Samostatný vodovod Blatnička

522 – Samostatný vodovod Kněždub

525 – Samostatný vodovod Moravany

526 – Samostatný vodovod Radějov

Ze systému budou zásobena sídla:

501 – SV Hodonín
· město Hodonín

· obec Rohatec

503 – SV Veselí-Strážnice 

· obec Kozojídky

· obec Petrov

· město Strážnice

· obec Sudoměřice

· město Veselí nad Moravou


městská část Milokošť


městská část Veselí nad Moravou


městská část Zarazice

· obec Vnorovy


místní část Lidéřovice


místní část Vnorovy

· obec Tvarožná Lhot
505 – SV Bzenec-Kyjov-Hodonín
· město Bzenec

· obec Čeložnice

· obec Dubňany

· obec Hýsly

· obec Ježov

· obec Kelčany

· obec Kostelec

· obec Labuty

· obec Milotice

· obec Moravský Písek

· obec Mutěnice

· obec Ratíškovice

· obec Skalka

· obec Skoronice

· obec Vacenovice

· obec Vlkoš

· obec Vracov

· obec Žádovice

· obec Žerovice
506 – SV Těmice-Domanín-Syrovín 

· obec Domanín

· obec Syrovín

· obec Těmice

507 – SV Hroznová Lhota-Tasov 

· obec Hroznová Lhota

· obec Tasov

508 – SV Lipov-Louka
· obec Lipov

· obec Louka

509 – SV Kuželov-Hrubá Vrbka-Malá Vrbka 

· obec Hrubá Vrbka

· obec Kuželov

· obec Malá Vrbka

510 – SV Horňácko
· obec Javorník

· obec Nová Lhota


místní část Nová Lhota


místní část Vápenky

· obec Suchov

· obec Velká nad Veličkou

· obec Žeraviny

520 – samostatný vodovod Blatnice pod Svatým Antonínkem

· obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
521 – samostatný vodovod Blatnička 

· obec Blatnička
522 – samostatný vodovod Kněždub

· obec Kněždub

525 – samostatný vodovod Moravany

·  obec Moravany

526 – samostatný vodovod Radějov 
· obec Radějov 

7. Počet zásobovaných obyvatel
7.1   Skupinový vodovod 502 – Koryčany – Kyjov – Klobouky
Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  31 673 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 4 752 m3/d, což představuje 55 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 6 291 m3/d, což se rovná 73 l/s.

Tento SV by v období sucha zásoboval i obce na územním celku Kroměříž, ležící na území Zlínského kraje. Pro daná spotřebiště je uvažováno s hodnotou odběru 1 372m3/d, tzn.  16 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Koryčany je 4 752 m3/d, tzn.  55 l/s. Povolený odběr z nádrže je shodný s výkonem ÚV.
Při porovnání požadované potřeby a výkonu ÚV je zřejmé, že výkon ÚV je nižší než  hodnota požadované potřeby. 
Hodnota možné dodané vody je o 2 911  m3/d, tzn. 34 l/s,  nižší než požadovaná potřeba vody.
Z toho vyplývá, že tento zdroj nezajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti. 
Proto tento SV bude dotován ze SV  505 – Bzenec-Kyjov-Hodonín  o chybějící množství  2 911  m3/d, tzn. 34 l/s
7.2   Skupinový vodovod 504 – Podluží

Tímto skupinovým vodovodem se předpokládá se zásobováním  34 808 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 4 827 m3/d, což představuje 56 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 6 403 m3/d, což se rovná 74,1 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Moravská Nová Ves je 6 480 m3/d, tzn.  75 l/s.  Vydatnost stávajícího jímacího území Moravská Nová Ves je však pouze 70 l/s, což se rovná  6 048 m3/d.
Při porovnání požadované potřeby a vydatnosti JÚ je zřejmé, že vydatnost JÚ Moravská Nová Ves je se nižší než  hodnota požadované potřeby.
Hodnota možné dodané vody je o 355  m3/d, tzn 4,5 l/s,  nižší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj nezajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.  
Proto tento SV bude dotován ze SV  505 – Bzenec-Kyjov-Hodonín  o chybějící množství  355  m3/d, tzn. 4,5 l/s.

7.3   Skupinový vodovod 505 – Bzenec-Kyjov-Hodonín
Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  99 574 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 14 783 m3/d, což představuje 171 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 19 179 m3/d, což se rovná 222 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Bzenec je 38 880 m3/d, tzn.  450 l/s. Vydatnost stávajícího jímacího území Bzenec je však pouze 278 l/s, což se rovná  24 019 m3/d.
Při porovnání požadované potřeby a vydatnosti JÚ je zřejmé, že vydatnost JÚ Bzenec je vyšší než  hodnota požadované potřeby. 

Hodnota možné dodané vody je o 1 574  m3/d, tzn 18 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti, ale i zajistí dotaci SV  504 – Podluží a 505 – Bzenec-Kyjov-Hodonín.
	

	
	Strana : 2
	



